消防安全大排查大整治

活动工作指令

第1期

天津总队消防安全大排查

大整治活动领导小组办公室               2013年6月20日

关于发布社会单位火灾隐患排查整治标准

的工作指令

各支队：

按照《深入开展消防安全大排查大整治活动工作方案》（津消防〔2013〕116号）的部署要求，总队制定了九类场所的火灾隐患排查整治标准，为全面做好标准发布、社会单位自查自纠及信息上报工作，遵照总队领导指示，现发布1号工作指令：

一、主动汇报，立即发布排查整治标准。各支队要立即向当地党委、政府、分局领导汇报社会单位消防安全大排查大整治活动工作进度，提请提请各区县政府、管委会在属地政务网上发布火灾隐患排查整治标准、社会单位自查自纠情况报告程序和要求。总队已在天津消防网（www.tjxf.gov.cn）发布了排查整治标准。

二、开展培训，研究吃透排查整治标准。各支队要通过组织召开消防安全责任人和管理人会议、举办消防安全培训班等形式，动员督促单位对照标准排查整治，开展自查。同时督促单位将自查情况列出清单，制定整改方案，明确整改措施、责任、资金、时限和预案，经本单位主要负责人签字后在单位内部公布，接受职工群众监督。

三、及时上报，公布排查整治情况。各支队要督促社会单位及时将自查自纠情况“实名”报告属地支（大）队、公安派出所。各支队汇总后每半月通过属地区县政务网向社会公布，接受社会监督，首次公布日期截止到6月底。

附件：社会单位火灾隐患排查整治标准

社会单位火灾隐患排查整治标准

（体育场馆、会堂、文博展览馆类）

体育场馆、会堂等应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

1、制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制，场馆方、主办方、承办方应签订消防安全协议，明确各方责任。

2、每月组织防火检查，每日进行防火巡查，在营业时间应至少每两小时巡查一次，营业结束后，加强值班检查，消除遗留火种。

3、消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

4、每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

5、每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训，掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生.

6、严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材，举办活动期间严禁动火。

二、火灾技术防范

7、按照国家标准配备消防设施，并定期进行检测维护保养，确保完好有效。

8、严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

三、其他

9、按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

10、严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

11、活动搭建的临时建筑，应采用不燃材料，预留足够的防火间距，不得遮挡消防设施。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（体育场馆、会堂、文博展览馆）

| 场馆/会堂名称 |  | 南开大学体育馆 | 地 址 | 天津市南开区卫津路94号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  | 南开大学 | 营运企业 |  |
| 产权单位负责人 |  | 龚克 | 电话 | 23508808 |
| 营运企业负责人 |  | 高建军 | 电话 | 23503862 |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制，是否明确各方责任。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否每月组织防火检查，每日进行防火巡查，营业期间的防火巡查至少每小时一次。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班员是否每班不少于两人且持证上岗，是否熟练掌握控制室操作规程。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否每半年进行一次消防安全教育，是否熟悉疏散通道和安全出口的位置及数量，是否掌握引导疏散程序、逃生技能和灭火器材操作要领。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否每半年组织一次织全员性演练，并按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。 |  |  |
|  | 6 | 是否严格履行动火审批程序。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 按照国家标准配备消防设施，并定期进行检测维护保养，确保完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 疏散走道、安全出口、消防车道是否畅通，是否擅自改变防火防烟分区。是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。 |  |  |
| 其 它 | 9 | 是否设置消防安全标识提示火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 10 | 建筑外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |
|  | 11 | 搭建的临时建筑，是否采用不燃材料，是否预留足够的防火间距，是否存在遮挡消防设施的现象。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校类）

医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校等应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

1、制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。委托物业服务企业进行日常管理的医院、养老院等单位，应明确物业服务企业的消防安全职责。

2、每月组织防火检查，每日进行防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校应进行夜间防火巡查。

3、消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

4、每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练，高等院校应建立由学生参加的志愿消防组织。

5、每半年至少组织一次全员性消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训。学校应将消防安全知识纳入日常教学内容。

6、严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。

二、火灾技术防范

7、按照国家标准配备消防设施，并定期进行维护保养，确保完好有效。

8、严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

9、严禁使用蜡烛、电炉等明火，宿舍内应设置用电超载保护装置。

三、其他

10、按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

11、严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校）

| 单位名称 |  | 南开大学 | 地 址 | 天津市南开区卫津路94号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 龚克 | 电话 | 23508808 |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 是否制定并落实消防安全管理制度，是否明确物业服务企业的消防安全职责。 |  |  |
|  | 2 | 是否每月组织防火检查、每日进行防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校是否进行夜间防火巡查，检查记录详实，准确。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班员是否持证上岗，能够熟练消防设施操作规程。 |  |  |
|  | 4 | 是否定期组织员工消防培训，学校是否将消防安全知识纳入教学内容。 |  |  |
|  | 5 | 是否制定灭火应急疏散预案，是否每半年一次演练，是否组建志愿消防队，并组织消防专业技能训练。高等院校是否建立由学生参加的志愿消防组织。 |  |  |
|  | 6 | 是否严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 建筑消防设施是否确保完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |
|  | 9 | 是否存在使用蜡烛、电炉等问题，学校宿舍是否设置用电超载保护装置。 |  |  |
| 其 它 | 10 | 是否设置消防安全标识提示火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 11 | 建筑外墙上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

报：总队消防安全大排查大整治活动领导小组成员。

发：各支队，直属单位。

（存档3份）

审批：王以革                        核稿：闫家伟                        编校：周靖轩